Заявка № 20  от 17.05.2024 г.

Запрос ценовых предложений на изделий медицинского назначения КГП на ПХВ «Атырауский городской родильный дом» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения  закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (изделий медицинского назначения):

Лоты: Перечень расходных материалов и комплектующих для стойки KARL STORZ SE&Co.KG

Закупка осуществляется в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110. 
Адрес Заказчика: г. Атырау, мкр. Алмагуль25;
Товар(ы) должны поставляться: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25                                        
График поставок: в течении 90 календарных дней после подписания договора.
Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP;
Место представления (приема) документов: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25, (здание КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области, Отдел государственного закупа;
Окончательный срок подачи ценовых предложений: по 27 май 2024 г. в 10.00 ч. включительно;
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 27 май 2024 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела государственного закупа КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области.

| Лот | Наименование | Техническая характеристика | Ед.изм. | Объем закупа | Цена | Суммы запланированная для закупа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень расходных материалов и комплектующих для стойки KARL STORZ SE&Co.KG |  |  |  |  |  |
| 1 | Оптоволоконный световод для гистероскопии | Световод, волоконнооптический, диам. 3.5 мм, длина 230 см | Шт | 1 | 262 260,00 | 262 260,00 |
| 2 | Оптика жесткая со стеклянными линзами HOPKINS II, передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диа | Оптика жесткая со стеклянными линзами, HOPKINS II, передне-бокового видения 30°, диам. 2.9 мм, длина 30 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконны световодом. Цветовой код: красный. | Шт | 1 | 2 456 440,00 | 2 456 440,00 |
| 3 | Тубус операционный по BETTOCCHI, с каналом 5 Шр. для операционных инструментов, размер 4,3 мм; | Тубус, внутренний по BETTOCCHI, размер 4.3 мм, с инструментальным каналом для полужестких операционных инструментов размером 5 Fr. в составе: 26153 BI внутренний тубус 27502 LUER-Lock соединитель для использования с внешним тубусом 26153 BOK | Шт | 1 | 326 740,00 | 326 740,00 |
| 4 | Тубус операционный по BETTOCCHI, с каналом 5 Шр. для операционных инструментов, размер 4,3 мм; | Тубус KARL STORZ, внешний по BETTOCCHI, размер 5 мм, в составе: 26153 BO внешний тубус 27500 LUER-Lock соединитель, для использования с внутренним тубусом 26153 BIK | Шт | 1 | 263 500,00 | 263 500,00 |
| 5 | Щипцы биопсийные и захватывающие, полужесткие, с двумя подвижными браншам, размер 5 Шр., длина 34 см | Щипцы, полужесткие, биопсийные и захватывающие 5 Шр., длина 34 см, с 2-мя подвижными браншами | Шт | 1 | 462 520,00 | 462 520,00 |
| 6 | Ножницы, остроконечные, тупоконечные, 5 Шр., длина 34 см, с одной подвижной браншей | Ножницы, полужесткие, тупоконечные, 5 Шр., длина 34 см, с одной подвижной браншей | Шт | 1 | 398 660,00 | 398 660,00 |
| 7 | Ножницы, остроконечные, тупоконечные, 5 Шр., длина 34 см, с одной подвижной браншей | Ножницы, остроконечные, 5 Шр., длина 34 см, с одной подвижной браншей, полужесткие | Шт | 1 | 398 660,00 | 398 660,00 |
| 8 | Выкусыватель биопсийный, полужесткий, с двумя подвижными браншами | Выкусыватель биопсийный, 5 Шр. полужесткие, с одной подвижной браншей, длина 34 см | Шт | 1 | 462 520,00 | 462 520,00 |
| 9 | Выкусыватель биопсийный, ложкообразный, полужесткий, с двумя подвижными браншами, размер 5 Шр., длин | Выкусыватель биопсийный, ложкообразный, 5 Шр., длина 34 см, с 2-мя подвижными браншами, полужесткий | Шт | 1 | 462 520,00 | 462 520,00 |
| 10 | Контейнер, для стерилизации и стерильного хранения | Контейнер, пластиковый для стерилизации, подходит для стерилизации пероксидом водорода (Sterrad) и для хранения, с отверстиями, крышкой, для использования с двумя жесткими эндоскопами, максимальная рабочая длина 320 мм. Наружные размеры, мм (ш x г x в): 446 x 90 x 45 | Шт | 1 | 98 580,00 | 98 580,00 |