Заявка № 28 от 24.09.2024г.

Запрос ценовых предложений на изделий медицинского назначения КГП на ПХВ «Атырауский городской родильный дом» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения  закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (изделий медицинского назначения):

Лоты: ИМН

Закупка осуществляется в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110.

Адрес Заказчика: г. Атырау, мкр. Алмагуль25;
Товар(ы) должны поставляться: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25                                        
График поставок: в течении 20 ти календарных дней после подписания договора.
Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP;
Место представления (приема) документов: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25, (здание КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области, Отдел государственного закупа;
Окончательный срок подачи ценовых предложений: по 01 октября 2024 г. в 10.00 ч. включительно;
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 01 октября 2024 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела государственного закупа КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области.

| Лот | Торговое наименование | Ед. изм. | Объем закупа | Цена | Суммы запланированная для закупа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур Применение: Освещение операционного поля при диагностических исследованиях. Светильник обеспечивает: - Регулировка освещенности от 20 до 100%; - Гибкая часть лампы позволяет осветить рабочее поле под любым углом наклона, оптимально выбранное положение отлично фиксируется; - Простота эксплуатации; - Яркий и равномерный свет; - Регулировка цветовой температуры (опция); - Срок службы источников света не менее 60 000 часов. Количество блоков освещения, шт. 1 Источник света Светодиоды Количество источников света, шт. Не менее 8 Форма блока освещения лепестковая или крестообразная Диаметр осветительного блока, мм Не менее 113 Регулирование освещенности (диапазонное значение), % 20-100 Освещенность в центре светового поля на расстоянии 0,5 м, клк Не менее 30 Диаметр рабочего поля D 10 на расстоянии 0,5 м, не менее Не менее 160 Цветовая температура, К Не менее 4500 Индекс цветопередачи Ra Не менее 97 Крепление светильника на подвижной опоре на 5-х колесах Наличие Гибкое позиционирование, фиксация блока освещения Наличие Шарниры для четкого позиционирования светильника Наличие Масса блока освещения, кг Не более 0,2 Масса светильника в сборе, кг Не более 15 Напряжение питающей сети, В 220±22 Частота питающей сети, Гц 50 Потребляемая мощность, В·А Не более 30 | шт | 4 | 613 000,00 | 2 452 000,00 |